ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не захламляйте балконы и лоджии.

- Не загромождайте коридоры, лестничные клетки, выходы из лифтов и из подъездов.

- Не курите в подъезде и на лестничных клетках, не бросайте окурки в мусоропровод и с балкона вниз.

- Никогда не курите в постели.

- Убирайте подальше спички и зажигалки, не давайте их детям.

- Не оставляйте малолетних детей одних без присмотра.

- Следите за исправностью электропроводки.

- Не ставьте рядом с электроприборами легковоспламеняющиеся предметы.

- Не оставляйте электроприборы включенными надолго и без присмотра.

- Не допускайте эксплуатации самодельных (кустарных) электронагревательных приборов.

- Не допускайте эксплуатации электронагревательных приборов без несгораемых подставок.

- Не включайте в одну розетку несколько бытовых электрических приборов, особенно большой мощности.

- Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями.

- Не храните в квартире емкости с легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, керосином, дизельным топливом, растворителями, разбавителями, ацетоном и др.)

- Не разогревайте краски, лаки, мастики - они быстро вспыхивают.

- При проведении праздничных мероприятий не используйте в закрытых помещениях пиротехнику.

- При приготовлении пищи помните, что многие жиры воспламеняются сами собой при нагревании до 450°С.

- Производство электромонтажных, газосварочных работ и монтаж натяжных потолков в помещениях доверяйте специалистам (организациям), имеющим разрешение на проведение таких работ.

Правила вызова пожарной охраны:

В случае возникновения пожара или его признаков (задымления, запаха гари, повышения температуры и т.п.) немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону «01». При этом кратко и четко назовите, что горит (квартира, чердак, подвал или иное), адрес объекта и свою фамилию.

Действия при пожаре:

1. Сообщить о пожаре по телефону «01» (с мобильного телефона – «010»).

2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям).

3. По возможности, принять меры к тушению пожара (обесточить помещение, использовать первичные средства пожаротушения).

При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него:

- пригнитесь к полу – там остается прослойка воздуха 15-20 см;

- дышите через мокрую ткань или полотенце;

- в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из здания.

ПОМНИТЕ!

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ –

ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,

СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!